## 2022-12-14RealData
Name | GroupName | Description | Addr | Rid | DataType
TCP151 | Float | Điện áp H1_Ua | 151 | 2 | bit_float_32
TCP152 | Float | Điện áp H1_Ub | 153 | 2 | bit_float_32
TCP153 | Float | Điện áp H1_Uc | 155 | 2 | bit_float_32
TCP154 | Float | Điện áp H1_Uab | 157 | 2 | bit_float_32
TCP155 | Float | Điện áp H1_Ubc | 159 | 2 | bit_float_32
TCP156 | Float | Điện áp H1_Uca | 161 | 2 | bit_float_32
TCP157 | Float | Dòng điện H1_Ia | 163 | 2 | bit_float_32
TCP158 | Float | Dòng điện H1_Ib | 165 | 2 | bit_float_32
TCP159 | Float | Dòng điện H1_Ic | 167 | 2 | bit_float_32
TCP160 | Float | Tần số H1_Hz | 169 | 2 | bit_float_32
TCP161 | Float | CS tác dụng H1_P | 171 | 2 | bit_float_32
TCP162 | Float | CS phản kháng H1_Q | 173 | 2 | bit_float_32
TCP163 | Float | HS cosphi H1_COS | 175 | 2 | bit_float_32
TCP164 | Float | Điện áp Kích từ H1_UL | 177 | 2 | bit_float_32
TCP165 | Float | Dòng điện Kích từ H1_IL | 179 | 2 | bit_float_32
TCP166 | Float | Điện áp trung tính H1_U0 | 181 | 2 | bit_float_32
TCP167 | Float | Dòng điện trung tính H1_I0 | 183 | 2 | bit_float_32
TCP168 | Float | Tốc độ máy phát H1_pr | 185 | 2 | bit_float_32
TCP169 | Float | Độ mở cánh hướng H1_CH | 187 | 2 | bit_float_32
TCP170 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 1 | 189 | 2 | bit_float_32
TCP171 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 2 | 191 | 2 | bit_float_32
TCP172 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 3 | 193 | 2 | bit_float_32
TCP173 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 4 | 195 | 2 | bit_float_32
TCP174 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 5 | 197 | 2 | bit_float_32
TCP175 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 6 | 199 | 2 | bit_float_32
TCP176 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 7 | 201 | 2 | bit_float_32
TCP177 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 8 | 203 | 2 | bit_float_32
TCP178 | Float | Nhiệt độ H1 01 kênh 9 | 205 | 2 | bit_float_32
TCP179 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 1 | 207 | 2 | bit_float_32
TCP180 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 2 | 209 | 2 | bit_float_32
TCP181 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 3 | 211 | 2 | bit_float_32
TCP182 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 4 | 213 | 2 | bit_float_32
TCP183 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 5 | 215 | 2 | bit_float_32
TCP184 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 6 | 217 | 2 | bit_float_32
TCP185 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 7 | 219 | 2 | bit_float_32
TCP186 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 8 | 221 | 2 | bit_float_32
TCP187 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 9 | 223 | 2 | bit_float_32
TCP188 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 10 | 225 | 2 | bit_float_32
TCP189 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 11 | 227 | 2 | bit_float_32
TCP190 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 12 | 229 | 2 | bit_float_32
TCP191 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 13 | 231 | 2 | bit_float_32
TCP192 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 14 | 233 | 2 | bit_float_32
TCP193 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 15 | 235 | 2 | bit_float_32
TCP194 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 16 | 237 | 2 | bit_float_32
TCP195 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 17 | 239 | 2 | bit_float_32
TCP196 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 18 | 241 | 2 | bit_float_32
TCP197 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 19 | 243 | 2 | bit_float_32
TCP198 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 20 | 245 | 2 | bit_float_32
TCP199 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 21 | 247 | 2 | bit_float_32
TCP200 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 22 | 249 | 2 | bit_float_32
TCP201 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 23 | 251 | 2 | bit_float_32
TCP202 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 24 | 253 | 2 | bit_float_32
TCP203 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 25 | 255 | 2 | bit_float_32
TCP204 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 26 | 257 | 2 | bit_float_32
TCP205 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 27 | 259 | 2 | bit_float_32
TCP206 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 28 | 261 | 2 | bit_float_32
TCP207 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 29 | 263 | 2 | bit_float_32
TCP208 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 30 | 265 | 2 | bit_float_32
TCP209 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 31 | 267 | 2 | bit_float_32
TCP210 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 32 | 269 | 2 | bit_float_32
TCP211 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 33 | 271 | 2 | bit_float_32
TCP212 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 34 | 273 | 2 | bit_float_32
TCP213 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 35 | 275 | 2 | bit_float_32
TCP214 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 36 | 277 | 2 | bit_float_32
TCP215 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 37 | 279 | 2 | bit_float_32
TCP216 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 38 | 281 | 2 | bit_float_32
TCP217 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 39 | 283 | 2 | bit_float_32
TCP218 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 40 | 285 | 2 | bit_float_32
TCP219 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 41 | 287 | 2 | bit_float_32
TCP220 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 42 | 289 | 2 | bit_float_32
TCP221 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 43 | 291 | 2 | bit_float_32
TCP222 | Float | Nhiệt độ H1 48 kênh 44 | 293 | 2 | bit_float_32
TCP223 | Float | Dòng dọc trục H1 | 295 | 2 | bit_float_32
TCP224 | Float | Áp lực NLM đầu vào H1 | 297 | 2 | bit_float_32
TCP225 | Float | Áp lực NLM đầu ra H1 | 299 | 2 | bit_float_32
TCP226 | Float | Áp lực dầu điều tốc H1 | 301 | 2 | bit_float_32
TCP227 | Float | Áp lực khí H1 | 303 | 2 | bit_float_32
TCP228 | Float | Mức dầu gối trên H1 | 305 | 2 | bit_float_32
TCP229 | Float | Mức dầu gối giữa H1 | 307 | 2 | bit_float_32
TCP230 | Float | Mức dầu gối tuabin H1 | 309 | 2 | bit_float_32
TCP231 | Float | Áp lực nước cứu hoả H1 | 311 | 2 | bit_float_32
TCP232 | Float | Điện áp H2_Ua | 313 | 2 | bit_float_32
TCP233 | Float | Điện áp H2_Ub | 315 | 2 | bit_float_32
TCP234 | Float | Điện áp H2_Uc | 317 | 2 | bit_float_32
TCP235 | Float | Điện áp H2_Uab | 319 | 2 | bit_float_32
TCP236 | Float | Điện áp H2_Ubc | 321 | 2 | bit_float_32
TCP237 | Float | Điện áp H2_Uca | 323 | 2 | bit_float_32
TCP238 | Float | Dòng điện H2_Ia | 325 | 2 | bit_float_32
TCP239 | Float | Dòng điện H2_Ib | 327 | 2 | bit_float_32
TCP240 | Float | Dòng điện H2_Ic | 329 | 2 | bit_float_32
TCP241 | Float | Tần số H2_Hz | 331 | 2 | bit_float_32
TCP242 | Float | CS tác dụng H2_P | 333 | 2 | bit_float_32
TCP243 | Float | CS phản kháng H2_Q | 335 | 2 | bit_float_32
TCP244 | Float | HS cosphi H2_COS | 337 | 2 | bit_float_32
TCP245 | Float | Điện áp Kích từ H2_UL | 339 | 2 | bit_float_32
TCP246 | Float | Dòng điện Kích từ H2_IL | 341 | 2 | bit_float_32
TCP247 | Float | Điện áp trung tính H2_U0 | 343 | 2 | bit_float_32
TCP248 | Float | Dòng điện trung tính H2_I0 | 345 | 2 | bit_float_32
TCP249 | Float | Tốc độ máy phát H2_pr | 347 | 2 | bit_float_32
TCP250 | Float | Độ mở cánh hướng H2_CH | 349 | 2 | bit_float_32
TCP251 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 1 | 351 | 2 | bit_float_32
TCP252 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 2 | 353 | 2 | bit_float_32
TCP253 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 3 | 355 | 2 | bit_float_32
TCP254 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 4 | 357 | 2 | bit_float_32
TCP255 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 5 | 359 | 2 | bit_float_32
TCP256 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 6 | 361 | 2 | bit_float_32
TCP257 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 7 | 363 | 2 | bit_float_32
TCP258 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 8 | 365 | 2 | bit_float_32
TCP259 | Float | Nhiệt độ H2 01 kênh 9 | 367 | 2 | bit_float_32
TCP260 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 1 | 369 | 2 | bit_float_32
TCP261 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 2 | 371 | 2 | bit_float_32
TCP262 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 3 | 373 | 2 | bit_float_32
TCP263 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 4 | 375 | 2 | bit_float_32
TCP264 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 5 | 377 | 2 | bit_float_32
TCP265 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 6 | 379 | 2 | bit_float_32
TCP266 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 7 | 381 | 2 | bit_float_32
TCP267 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 8 | 383 | 2 | bit_float_32
TCP268 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 9 | 385 | 2 | bit_float_32
TCP269 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 10 | 387 | 2 | bit_float_32
TCP270 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 11 | 389 | 2 | bit_float_32
TCP271 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 12 | 391 | 2 | bit_float_32
TCP272 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 13 | 393 | 2 | bit_float_32
TCP273 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 14 | 395 | 2 | bit_float_32
TCP274 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 15 | 397 | 2 | bit_float_32
TCP275 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 16 | 399 | 2 | bit_float_32
TCP276 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 17 | 401 | 2 | bit_float_32
TCP277 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 18 | 403 | 2 | bit_float_32
TCP278 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 19 | 405 | 2 | bit_float_32
TCP279 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 20 | 407 | 2 | bit_float_32
TCP280 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 21 | 409 | 2 | bit_float_32
TCP281 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 22 | 411 | 2 | bit_float_32
TCP282 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 23 | 413 | 2 | bit_float_32
TCP283 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 24 | 415 | 2 | bit_float_32
TCP284 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 25 | 417 | 2 | bit_float_32
TCP285 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 26 | 419 | 2 | bit_float_32
TCP286 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 27 | 421 | 2 | bit_float_32
TCP287 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 28 | 423 | 2 | bit_float_32
TCP288 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 29 | 425 | 2 | bit_float_32
TCP289 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 30 | 427 | 2 | bit_float_32
TCP290 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 31 | 429 | 2 | bit_float_32
TCP291 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 32 | 431 | 2 | bit_float_32
TCP292 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 33 | 433 | 2 | bit_float_32
TCP293 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 34 | 435 | 2 | bit_float_32
TCP294 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 35 | 437 | 2 | bit_float_32
TCP295 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 36 | 439 | 2 | bit_float_32
TCP296 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 37 | 441 | 2 | bit_float_32
TCP297 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 38 | 443 | 2 | bit_float_32
TCP298 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 39 | 445 | 2 | bit_float_32
TCP299 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 40 | 447 | 2 | bit_float_32
TCP300 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 41 | 449 | 2 | bit_float_32
TCP301 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 42 | 451 | 2 | bit_float_32
TCP302 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 43 | 453 | 2 | bit_float_32
TCP303 | Float | Nhiệt độ H2 48 kênh 44 | 455 | 2 | bit_float_32
TCP304 | Float | Dòng dọc trục H2 | 457 | 2 | bit_float_32
TCP305 | Float | Áp lực NLM đầu vào H2 | 459 | 2 | bit_float_32
TCP306 | Float | Áp lực NLM đầu ra H2 | 461 | 2 | bit_float_32
TCP307 | Float | Áp lực dầu điều tốc H2 | 463 | 2 | bit_float_32
TCP308 | Float | Áp lực khí H2 | 465 | 2 | bit_float_32
TCP309 | Float | Mức dầu gối trên H2 | 467 | 2 | bit_float_32
TCP310 | Float | Mức dầu gối giữa H2 | 469 | 2 | bit_float_32
TCP311 | Float | Mức dầu gối tuabin H2 | 471 | 2 | bit_float_32
TCP312 | Float | Áp lực nước cứu hoả H2 | 473 | 2 | bit_float_32
TCP313 | Float | Điện áp T1_Ua | 475 | 2 | bit_float_32
TCP314 | Float | Điện áp T1_Ub | 477 | 2 | bit_float_32
TCP315 | Float | Điện áp T1_Uc | 479 | 2 | bit_float_32
TCP316 | Float | Điện áp T1_Uab | 481 | 2 | bit_float_32
TCP317 | Float | Điện áp T1_Ubc | 483 | 2 | bit_float_32
TCP318 | Float | Điện áp T1_Uca | 485 | 2 | bit_float_32
TCP319 | Float | Dòng điện T1_Ia | 487 | 2 | bit_float_32
TCP320 | Float | Dòng điện T1_Ib | 489 | 2 | bit_float_32
TCP321 | Float | Dòng điện T1_Ic | 491 | 2 | bit_float_32
TCP322 | Float | Tần số T1_Hz | 493 | 2 | bit_float_32
TCP323 | Float | CS tác dụng T1_P | 495 | 2 | bit_float_32
TCP324 | Float | CS phản kháng T1_Q | 497 | 2 | bit_float_32
TCP325 | Float | HS cosphi T1_COS | 499 | 2 | bit_float_32
TCP326 | Float | Điện áp T2_Ua | 501 | 2 | bit_float_32
TCP327 | Float | Điện áp T2_Ub | 503 | 2 | bit_float_32
TCP328 | Float | Điện áp T2_Uc | 505 | 2 | bit_float_32
TCP329 | Float | Điện áp T2_Uab | 507 | 2 | bit_float_32
TCP330 | Float | Điện áp T2_Ubc | 509 | 2 | bit_float_32
TCP331 | Float | Điện áp T2_Uca | 511 | 2 | bit_float_32
TCP332 | Float | Dòng điện T2_Ia | 513 | 2 | bit_float_32
TCP333 | Float | Dòng điện T2_Ib | 515 | 2 | bit_float_32
TCP334 | Float | Dòng điện T2_Ic | 517 | 2 | bit_float_32
TCP335 | Float | Tần số T2_Hz | 519 | 2 | bit_float_32
TCP336 | Float | CS tác dụng T2_P | 521 | 2 | bit_float_32
TCP337 | Float | CS phản kháng T2_Q | 523 | 2 | bit_float_32
TCP338 | Float | HS cosphi T2_COS | 525 | 2 | bit_float_32
TCP339 | Float | Điện áp L1_Ua | 527 | 2 | bit_float_32
TCP340 | Float | Điện áp L1_Ub | 529 | 2 | bit_float_32
TCP341 | Float | Điện áp L1_Uc | 531 | 2 | bit_float_32
TCP342 | Float | Điện áp L1_Uab | 533 | 2 | bit_float_32
TCP343 | Float | Điện áp L1_Ubc | 535 | 2 | bit_float_32
TCP344 | Float | Điện áp L1_Uca | 537 | 2 | bit_float_32
TCP345 | Float | Dòng điện L1_Ia | 539 | 2 | bit_float_32
TCP346 | Float | Dòng điện L1_Ib | 541 | 2 | bit_float_32
TCP347 | Float | Dòng điện L1_Ic | 543 | 2 | bit_float_32
TCP348 | Float | Tần số L1_Hz | 545 | 2 | bit_float_32
TCP349 | Float | CS tác dụng L1_P | 547 | 2 | bit_float_32
TCP350 | Float | CS phản kháng L1_Q | 549 | 2 | bit_float_32
TCP351 | Float | HS cosphi L1_COS | 551 | 2 | bit_float_32
TCP352 | Float | Điện áp L2_Ua | 553 | 2 | bit_float_32
TCP353 | Float | Điện áp L2_Ub | 555 | 2 | bit_float_32
TCP354 | Float | Điện áp L2_Uc | 557 | 2 | bit_float_32
TCP355 | Float | Điện áp L2_Uab | 559 | 2 | bit_float_32
TCP356 | Float | Điện áp L2_Ubc | 561 | 2 | bit_float_32
TCP357 | Float | Điện áp L2_Uca | 563 | 2 | bit_float_32
TCP358 | Float | Dòng điện L2_Ia | 565 | 2 | bit_float_32
TCP359 | Float | Dòng điện L2_Ib | 567 | 2 | bit_float_32
TCP360 | Float | Dòng điện L2_Ic | 569 | 2 | bit_float_32
TCP361 | Float | Tần số L2_Hz | 571 | 2 | bit_float_32
TCP362 | Float | CS tác dụng L2_P | 573 | 2 | bit_float_32
TCP363 | Float | CS phản kháng L2_Q | 575 | 2 | bit_float_32
TCP364 | Float | HS cosphi L2_COS | 577 | 2 | bit_float_32
TCP365 | Float | Điện áp TC_Ua | 579 | 2 | bit_float_32
TCP366 | Float | Điện áp TC_Ub | 581 | 2 | bit_float_32
TCP367 | Float | Điện áp TC_Uc | 583 | 2 | bit_float_32
TCP368 | Float | Điện áp TC_Uab | 585 | 2 | bit_float_32
TCP369 | Float | Điện áp TC_Ubc | 587 | 2 | bit_float_32
TCP370 | Float | Điện áp TC_Uca | 589 | 2 | bit_float_32
TCP371 | Float | Dòng điện TC_Ia | 591 | 2 | bit_float_32
TCP372 | Float | Dòng điện TC_Ib | 593 | 2 | bit_float_32
TCP373 | Float | Dòng điện TC_Ic | 595 | 2 | bit_float_32
TCP374 | Float | Tần số TC_Hz | 597 | 2 | bit_float_32
TCP375 | Float | CS tác dụng TC_P | 599 | 2 | bit_float_32
TCP376 | Float | CS phản kháng TC_Q | 601 | 2 | bit_float_32
TCP377 | Float | HS cosphi TC_COS | 603 | 2 | bit_float_32
TCP378 | Float | Điện áp TD1_Ua | 605 | 2 | bit_float_32
TCP379 | Float | Điện áp TD1_Ub | 607 | 2 | bit_float_32
TCP380 | Float | Điện áp TD1_Uc | 609 | 2 | bit_float_32
TCP381 | Float | Điện áp TD1_Uab | 611 | 2 | bit_float_32
TCP382 | Float | Điện áp TD1_Ubc | 613 | 2 | bit_float_32
TCP383 | Float | Điện áp TD1_Uca | 615 | 2 | bit_float_32
TCP384 | Float | Dòng điện TD1_Ia | 617 | 2 | bit_float_32
TCP385 | Float | Dòng điện TD1_Ib | 619 | 2 | bit_float_32
TCP386 | Float | Dòng điện TD1_Ic | 621 | 2 | bit_float_32
TCP387 | Float | Tần số TD1_Hz | 623 | 2 | bit_float_32
TCP388 | Float | CS tác dụng TD1_P | 625 | 2 | bit_float_32
TCP389 | Float | CS phản kháng TD1_Q | 627 | 2 | bit_float_32
TCP390 | Float | HS cosphi TD1_COS | 629 | 2 | bit_float_32
TCP391 | Float | Điện áp TD2_Ua | 631 | 2 | bit_float_32
TCP392 | Float | Điện áp TD2_Ub | 633 | 2 | bit_float_32
TCP393 | Float | Điện áp TD2_Uc | 635 | 2 | bit_float_32
TCP394 | Float | Điện áp TD2_Uab | 637 | 2 | bit_float_32
TCP395 | Float | Điện áp TD2_Ubc | 639 | 2 | bit_float_32
TCP396 | Float | Điện áp TD2_Uca | 641 | 2 | bit_float_32
TCP397 | Float | Dòng điện TD2_Ia | 643 | 2 | bit_float_32
TCP398 | Float | Dòng điện TD2_Ib | 645 | 2 | bit_float_32
TCP399 | Float | Dòng điện TD2_Ic | 647 | 2 | bit_float_32
TCP400 | Float | Tần số TD2_Hz | 649 | 2 | bit_float_32
TCP401 | Float | CS tác dụng TD2_P | 651 | 2 | bit_float_32
TCP402 | Float | CS phản kháng TD2_Q | 653 | 2 | bit_float_32
TCP403 | Float | HS cosphi TD2_COS | 655 | 2 | bit_float_32
TCP404 | Float | Điện áp nạp DC Uab | 657 | 2 | bit_float_32
TCP405 | Float | Điện áp nạp DC Ubc | 659 | 2 | bit_float_32
TCP406 | Float | Điện áp nạp DC Uca | 661 | 2 | bit_float_32
TCP407 | Float | Điện áp thanh cái DC1 | 663 | 2 | bit_float_32
TCP408 | Float | Điện áp thanh cái DC2 | 665 | 2 | bit_float_32
TCP409 | Float | Dòng tải DC | 667 | 2 | bit_float_32
TCP410 | Float | Điện áp bình DC | 669 | 2 | bit_float_32
TCP411 | Float | Dòng điện bình DC | 671 | 2 | bit_float_32
TCP412 | Float | Mực nước hồ | 673 | 2 | bit_float_32
TCP413 | Float | Mực nước hạ lưu | 675 | 2 | bit_float_32
TCP414 | Float | Nhiệt độ MBA T1 | 677 | 2 | bit_float_32
TCP415 | Float | Nhiệt độ MBA T2 | 679 | 2 | bit_float_32
MR40007 | Timer | Mili giây | 999 | 1 | bit_undecimal_16
MR40006 | Timer | Giây | 1000 | 1 | bit_undecimal_16
MR40005 | Timer | Phút | 1001 | 1 | bit_undecimal_16
MR40004 | Timer | Giờ | 1002 | 1 | bit_undecimal_16
MR40003 | Timer | Ngày | 1003 | 1 | bit_undecimal_16
MR40002 | Timer | Tháng | 1004 | 1 | bit_undecimal_16
MR40001 | Timer | Năm | 1005 | 1 | bit_undecimal_16